مشخصات فنی ترانس ولتاژ (PT) :

* 1. جهت تغذيه مي باشد
  2. داخلي (Indoor)
  3. نسبت تبديل 220 / 20000 ولت
  4. توان 500 ولت آمپر
  5. قابليت بسته شدن روي ورق را داشته باشد
  6. داراي تأييديه از آزمايشگاه معتبر